## PPTO CENTRO RECREATIVO
CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL EJIDO PUEBLA, MEXICALI B.C.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
RETIROS Y DEMOLICIONES
44004440 | Demolición con máquina de edificio existente. Incluye retiro con recuperación de puertas, muebles, demolición de cimentación, acarreos, carga, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
44004403 | Demolición con máquina de guarnición de concreto de una sección máxima de 20x40 cms. Incluye retiro de escombro a sitio de acopio autorizado, acarreos, carga, mano de obra, herramienta y equipo. | ML | 59.47
44004404 | Demolición manual de registros sanitarios de 90x90cm de profundidad variable. Incluye retiro de escombro a sitio de acopio autorizado, acarreos, carga, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
44004416 | Retiro de tubería sanitaria de pvc con un diámetro máximo de 6". Incluye retiro de escombro a sitio de acopio autorizado, acarreos, carga, mano de obra, herramienta y equipo. | ML | 10.8
CENTRO RECREATIVO
CIMENTACION
21010001 | Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico indicando referencias con estacas de pino de 2da. hilo plástico, cal, etc. Incluye colocación de referencias cuantas veces sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | M2 | 328.5
23020202 | Excavación con máquina en terreno natural tipo II, de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye mano de obra, maquinaria y equipo. | M3 | 221.112
25070101 | Afine de fondo y talud de excavación. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo | M2 | 147.79
36010301 | Plantilla de concreto pobre f'c=100 kg/cm2 t.m.a. 3/4" hecho en obra de 5 cms de espesor. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | M2 | 112
23080101 | Relleno y compactación manual con material producto de la excavación, compactando en capas no mayores a 20 cms a 95% prueba proctor. Incluye mano de obra, acarreos, herramienta y equipo | M3 | 157.455
96010003 | Carga con máquina y acarreo en camión en 1er lkilómetro, de material sobrante producto de despalme, cortes, excavaciones, de material vegetal, demoliciones, etc., hasta sitio de acopio. Incluye mano de obra, herramienta y equipo. | M3 | 82.754
96010004 | Acarreo en camión en kilómetros subsecuentes hasta sitio de acopio autorizado, de material sobrante producto de despalme, cortes, excavaciones, de material vegetal, demoliciones, etc., hasta sitio de acopio. Incluye mano de obra, herramienta y equipo. | KM/M3 | 827.54
32010301 | Cimbra y descimbra acabado común en cimentación. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | M2 | 135.24
34020303 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 3 (3/8"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 1.5716
34020304 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 4 (1/2"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 0.9261
34020305 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 5 (5/8"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 2.2898
34020306 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 6 (3/4"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 5.2679
36020250 | Concreto premezclado bombeable resistencia f'c=250 kg/cm2 t.m.a. 3/4" rev. 18. Incluye suministro y colocación, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | M3 | 58.057
COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO
32010306 | Cimbra y descimbra acabado aparente en columnas y muros de concreto, con cimbraplay de 16m m. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | M2 | 139.14
34020303 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 3 (3/8"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 0.8463
34020305 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 5 (5/8"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 0.5579
34020306 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 6 (3/4"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 2.6586
36020250 | Concreto premezclado bombeable resistencia f'c=250 kg/cm2 t.m.a. 3/4" rev. 18. Incluye suministro y colocación, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | M3 | 13.204
LOSAS DE AZOTEA
32010304 | Cimbra y descimbra a base de canal monten de 10" en fronteras acabado común en losas de entrepiso y azoteas. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | ML | 84
32010307 | Cimbra y descimbra acabado aparente en losas y trabes, con cimbraplay de 16 mm. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | M2 | 475.53
34660606 | Malla electrosoldada 6-6/6-6. Incluye suministro, colocación, cortes, traslapes, amarres, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | M2 | 351.56
34020303 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 3 (3/8"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 2.1258
34020304 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 4 (1/2"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 1.1438
34020305 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 5 (5/8"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 0.9247
34020306 | Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 6 (3/4"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | TON | 0.1105
36020250 | Concreto premezclado bombeable resistencia f'c=250 kg/cm2 t.m.a. 3/4" rev. 18. Incluye suministro y colocación, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | M3 | 51.843
ALBAÑILERIAS
23013060 | Impermeabilizante marca sika, igol infiltración solución, acuosa hidrófuga sobre de muros de concreto. Incluye desperdicios, suministro, colocación, acarreos, materiales, herramienta y equipo. | ML | 62.2
53202040 | Block dala de 20x20x40 cms, cara de piedra en color café, reforzado con varilla del # 3, colado con concreto f'c=150 kg/cm2, block dala asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, relleno com EPS o perla mineral como ailslante térmico. Incluye andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | ML | 119.7
54202040 | Muro a soga de 20 cms de espesor, con block hueco 20x20x40 cms, cara de piedra en color face, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, relleno com EPS o perla mineral como ailslante térmico. Incluye andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 179.75
50121010 | Firme de concreto con 10 cms de espesor, colado con concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, cortes con disco y bisel a 45°, sobre base con material de banco de 40 cms de espesor. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. (AC-02) | M2 | 323.04
50232020 | Perfilado en firme y/o hormigón a desnivel con mortero cemento arena proporción 1:4, para recibir cancelería, con sección aproximada de 15x10cm. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | ML | 34.5
50290613 | Corte en firme de concreto para juntas constructivas. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | ML | 225.9
50291539 | Fachaleta rústica de concreto, de 15x39 cms, bloquera moderna, color café, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4. Incluye andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 357.28
50291415 | Celosia de concreto, marca grupo joben en color ocre, en formato de 14.5x15x39.5 cms,, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4. Incluye andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | ML | 28.2
50298760 | Meseta de 1.87x0.60x0.90 mts y 10 cms de espesor, de concreto f'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, para lavabo | PZA | 1
50290015 | Losa de concreto f'c=200 kg/cms de 15 cms de espesor, reforzada con varilla del #4 @ 15 cms en ambos sentidos. Incluye ciimbra, descimbra, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 6.12
ACABADOS
50230013 | Aplicación de oxicreto a dos capas de ácido colorante y sellador claro rotec. Incluye preparación de la zona. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo | M2 | 931.59
HERRERIA
55261405 | Puerta plega-corrediza de herrería tipo h-01 de 2.61 x 4.05 mts, con 3 fijos y 3 correplegadizos a base marco de ptr de 2"x1 1/2", con sistema correplegadizo marca ducasse modelo d300, riel u30, con metal desplegado planchado marca ladesa con 2 capas de primer minium pro anticorrosivo, solera de 1/8", bisagra marca ducasse modelo pomeles, giro libre, rueda giratoria de 2", con vidrio templado de 5mm. Incluye soldadura, recortes, habilitado, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
55266405 | Puerta plega-corrediza de herrería tipo h-02 de 2.66 x 4.05 mts, con 3 fijos y 3 correplegadizos a base marco de ptr de 2"x1 1/2", con sistema correplegadizo marca ducasse modelo d300, riel u30, con metal desplegado planchado marca ladesa con 2 capas de primer minium pro anticorrosivo, solera de 1/8", bisagra marca ducasse modelo pomeles, giro libre, rueda giratoria de 2", con vidrio templado de 5mm. Incluye soldadura, recortes, habilitado, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 7
55267405 | Puerta plega-corrediza de herrería tipo h-03 de 2.66 x 4.05 mts, con 3 fijos y 3 correplegadizos a base marco de ptr de 2"x1 1/2", con sistema correplegadizo marca ducasse modelo d300, riel u30, con metal desplegado planchado marca ladesa con 2 capas de primer minium pro anticorrosivo, solera de 1/8", bisagra marca ducasse modelo pomeles, giro libre, rueda giratoria de 2", puerta de 1.16 x 2.32 mts, con lamina lisa cal. 16 y bastidor con perfil rectangular zr-175 de 1 1/4"x3/4" cal. 18, bisagra de libro de 3", jaladera con angulo de 1"x1" y 20 cms de largo, con vidrio templado de 5mm. Incluye soldadura, recortes, habilitado, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
55120235 | Puerta abatible de herrería tipo h-04 de 1.20 x 2.35 mts, a base marco con perfil tubular de m-300 cal. 18, bastidor con perfil rectangular zr-175 de 1 1/4"x3/4" cal. 18, bisagra de libro de 3", jaladera con ángulo de 1"x1" y 20 cms de largo, lamina lisa cal. 16. Incluye soldadura, recortes, habilitado, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
55105235 | Puerta abatible de herrería tipo h-05 de 1.05 x 2.35 mts, a base marco con perfil tubular de m-300 cal. 18, bastidor con perfil rectangular zr-175 de 1 1/4"x3/4" cal. 18, bisagra de libro de 3", jaladera con ángulo de 1"x1" y 20 cms de largo, lamina lisa cal. 16. Incluye soldadura, recortes, habilitado, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 2
55709240 | Puerta plega-corrediza de herrería tipo h-06 de 7.09 x 2.40 mts, con 7 fijos y 7 correplegadizos a base marco de ptr de 2"x1 1/2", con sistema correplegadizo marca ducasse modelo d300, riel u30, con metal desplegado planchado marca ladesa con 2 capas de primer minium pro anticorrosivo, solera de 1/8", bisagra marca ducasse modelo pomeles, giro libre, rueda giratoria de 2". Incluye soldadura, recortes, habilitado, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
55620240 | Puerta plega-corrediza de herrería tipo h-07 de 6.20 x 2.40 mts, con 6 fijos y 6 correplegadizos a base marco de ptr de 2"x1 1/2", con sistema correplegadizo marca ducasse modelo d300, riel u30, con metal desplegado planchado marca ladesa con 2 capas de primer minium pro anticorrosivo, solera de 1/8", bisagra marca ducasse modelo pomeles, giro libre, rueda giratoria de 2". Incluye soldadura, recortes, habilitado, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 1
55585235 | Mueble divisorio de herrería tipo h-08 de 5.85 x 2.35 x 0.80 mts, con bastidor con perfil cuadrado de 1", solera de 1/2"x1/8", con lamina lisa cal 16. con 2 capas de primer minium pro anticorrosivo. Incluye soldadura, recortes, habilitado, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
55145250 | Louver de herrería de 1.40 x 2.50 mts. Incluye soldadura, recortes, habilitado, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 2
55146250 | Puerta tipo louver de herrería de 1.40 x 2.50 mts. Incluye soldadura, recortes, habilitado, pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 2
ALUMINIO Y VIDRIO
57042235 | Ventana tipo C-01 abatible de 0.42 x 2.35 mts de alto, fabricada con aluminio de 1 1/2" marca cuprum, línea alumipro, en color champagne, con bisagras y jaladera embutida codigo cf2149ne, con cristal de 6 mm de espesor, con película de seguridad. Incluye sellado, acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 3
57043235 | Ventana tipo C-02 abatible de 0.42 x 2.35 mts de alto, fabricada con aluminio de 1 1/2" marca cuprum, línea alumipro, en color champagne, con bisagras y jaladera embutida codigo cf2149ne, con cristal de 6 mm de espesor, con película de seguridad. Incluye sellado, acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 5
57086235 | Ventana tipo C-03 abatible de 0.86 x 2.35 mts de alto, fabricada con aluminio de 1 1/2" marca cuprum, línea alumipro, en color champagne, con bisagras y jaladera embutida codigo cf2149ne, con cristal de 6 mm de espesor, con película de seguridad. Incluye sellado, acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 2
MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS
83040601 | Sanitario ecológico de 4.8 L marca Corona de una sola pieza. Fabricado en porcelana sanitaria con acabado liso y brillante en color blanco. Sistema de accionamiento con botón single flush e incluye asiento de cierre suave. Incluye suministro, colocación, llave angular, manguera coflex, cuello de cera, mano de obra, desperdicios, herramienta y equipo. | PZA | 2
83040602 | Mingitorio sin agua marca corona o similar, color blanco. Cartucho con duración de hasta 7,000 uso. Elaborado de porcelana sanitaria resistente. Sus dimensiones son 23.7 x 28.6 x 27 cm y un peso de 15.4 kg | PZA | 1
83040312 | Mezcladora autómatica con sensor infrarrojo, nickel cromado. marca gami modelo abmf nc02. Incluye suministro, colocación, mano de obra, desperdicios, herramienta y equipo. | PZA | 2
83040603 | Secador para las manos automático marca Jofel modelo Futura. Color de línea en acero inoxidable. Incluye suministro, colocación, mano de obra, desperdicios, herramienta y equipo. | PZA | 1
83040604 | Dosificador manual Jofel, para distribución de jabón líquido o gel antibacterial. Con depósito rellenable de 1 L , fabricado en plástico ABS de alta resistencia color plata en acabado satinado. Medidas 23.5 x 13 x 10 cm. El empaque incluye manual, tornillos y taquetes para su colocación. Incluye suministro, colocación, mano de obra, desperdicios, herramienta y equipo. | PZA | 1
83040605 | Despachador de papel higiénico Jofel, Elaborado en plástico resistente con forma circular en color plata con acabado satinado. Dimensiones 27.8 x 27.5 x 13.5 cm. El empaque incluye kit de instalación. Incluye suministro, colocación, mano de obra, desperdicios, herramienta y equipo. | PZA | 2
83040606 | Perchero de 1 gancho para baño marca Flowell o similar. Elaborado en metal con acabado en níquel satinado. Medidas 7 x 8 x 3 cm. El paquete incluye 2 tornillos, 2 taquetes e instructivo para su instalación. Incluye suministro, colocación, mano de obra, desperdicios, herramienta y equipo. | PZA | 2
83040607 | Coladera redonda 10 cm plata marca Coflex de acero inoxidable Cuerpo resistente a la oxidación, incluye una válvula antiolores VAO que impide el retorno de malos olores e insectos. Incluye suministro, colocación, mano de obra, desperdicios, herramienta y equipo. | PZA | 3
83040608 | Barra de agarre para baño de 24'' acero inoxidable marca glacier bay o similar. | PZA | 4
83040517 | Espejo biselado de 6mm. Incluye suministro, colocación, mano de obra, desperdicios, herramienta y equipo. | PZA | 2
83040620 | Cambiador de pañales horizontal para montar en pared, marca comercial, color blanco. | PZA | 2
LIMPIEZAS
97090000 | Limpieza gruesa de obra con acopio de material y acarreo a 20m. Incluye mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 328.5
97100000 | Limpieza fina de obra para entrega. Incluye jabón, acido muriático, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 328.5
FIRMES, BANQUETAS Y GUARNICIONES
50221733 | Gravilla de la región, con espesor de 5 cms. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 902.44
ILUMINACION
55990030 | Luminaria peatonal doble tipo L-01, de led, marca construlita, modelo urban city para punta de poste, sobre poste de sección continua de caña de 3.5" sin costura ced. 30, recubierto con pintura en polvo termo curada color gris grafito mate grx02-5, sujetos a placa base de fabricación especial con saque circular hecha a base de placa metalica de 1/4" y contramarco hecho a base de ángulo de 2"x1/8", sobre cimentación de concreto de 40x80x100cm f'c=200 kg/cm2, con varilla de rosca corrida de 3/4" y estribos @15 cm de alambron de 1/4" sobre varilla roscada y plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2. de 5 cm de espesor. Incluye acarreos, excavación, relleno, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 8
55990033 | Luminaria peatonal doble tipo L-01, de led, marca construlita, modelo urban city para punta de poste, sobre poste existente. Incluye acarreos, excavación, relleno, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 2
55990031 | Luminaria peatonal sencilla de led, marca construlita, modelo urban city para punta de poste, sobre poste de sección continua de caña de 3.5" sin costura ced. 30, recubierto con pintura en polvo termo curada color gris grafito mate grx02-5, sujetos a placa base de fabricación especial con saque circular hecha a base de placa metalica de 1/4" y contramarco hecho a base de angulo de 2"x1/8", sobre cimentación de concreto de 40x80x100cm f'c=200 kg/cm2 con varilla de rosca corrida de 3/4" y estribos @15 cm de alambron de 1/4" sobre varilla roscada y plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2. de 5 cm de espesor. Incluye acarreos, excavación, relleno, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
55990013 | Luminario lineal marca construlita, modelo vector para suspender 38 w. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 16
55990020 | Luminaria marca construlita, modelo focus, 30 w angulo 60. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 7
55990021 | luminaria marca construlita, arbotante modelo sombras, 30 w. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 9
MOBILIARIO
88060200 | Modulo de banca de fabricación especial, de 2.25 x 0.60 x 0.45 mts, estructurada a base de block hueco de concreto 15x20x40 cms y losa de 5 cms de espesor de concreto con resistencia f'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-6/4-4, unidas con varilla corrugada #3, sobre plantilla de concreto simple con resistencia f'c=100 kg/cm2 de 5 cms, recubierta con concreto arquitectonico de 5cm de espesor con resistencia f'c=150 kg/cm2, armado con malla 6-6/10-10, acabado pulido, con aplicación de ácido colorante y sellador mate con corte disco. Incluye excavación, relleno, compactación, acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 8
88060201 | Mesa de fabricación especial de 4.40 x 0.91 x 0.75 mts, a base de losa de 7cms de espesor a base de concreto con resistencia f'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-6/4-4 sobre muros de block hueco de concreto de 15 x 20 x 40 cms, varilla corrugada #3 ahogada para amarre de losa, sobre plantilla de concreto simple con resistencia f'c=100 kg/cm2, recubierto con concreto arquitectonico, de 5 cms de espesor con resistencia f'c=150 kg/cm2, armado con malla 6-6/10-10, acabado pulido, con aplicación de ácido colorante y sellador mate con corte disco. Incluye excavación, relleno, compactación, acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 4
88060202 | Mesa de fabricación especial de 1.80 X 0.47 X 0.45 mts, a base de losa de 7cms de espesor a base de concreto con resistencia f'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-6/4-4 sobre muros de block hueco de concreto de 15 x 20 x 40 cms, varilla corrugada #3 ahogada para amarre de losa, sobre plantilla de concreto simple con resistencia f'c=100 kg/cm2, recubierto con concreto arquitectonico, de 5 cms de espesor con resistencia f'c=150 kg/cm2, armado con malla 6-6/10-10, acabado pulido, con aplicación de ácido colorante y sellador mate con corte disco. Incluye excavación, relleno, compactación, acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 8
EQUIPAMIENTO
74091020 | Barra sencilla lineal, fabricadas en tubo de acero al carbón de 4" y tubo de 1 1/2" con proceso de sandblast y terminación en pintura electrostática, ideal para intemperies, sobre dados de cimentación de 30x30x30cm y plantilla de concreto pobre de 5cm de espesor. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra herramienta y equipo. | PZA | 2
74091021 | Barra Lineal Doble, fabricadas en tubo de acero al carbón de 4" y tubo de 1 1/2" con proceso de sandblast y terminación en pintura electrostática, ideal para intemperies, sobre dados de cimentación de 30x30x30cm y plantilla de concreto pobre de 5cm de espesor. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra herramienta y equipo. | PZA | 1
74091022 | Setp up, fabricados en acero galvanizado con proceso de sandblast y terminación en pintura electrostática, ideal para intemperies, sobre dados de cimentación de 30x30x30cm y plantilla de concreto pobre de 5cm de espesor. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra herramienta y equipo. | PZA | 1
74091023 | Leg lift, fabricados en acero galvanizado con proceso de sandblast y terminación en pintura electrostática, ideal para intemperies, sobre dados de cimentación de 30x30x30cm y plantilla de concreto pobre de 5cm de espesor. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra herramienta y equipo. | PZA | 1
74091024 | Body curl, fabricados en acero galvanizado con proceso de sandblast y terminación en pintura electrostática, ideal para intemperies, sobre dados de cimentación de 30x30x30cm y plantilla de concreto pobre de 5cm de espesor. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra herramienta y equipo. | PZA | 1
74091025 | Dip statíon, fabricados en acero galvanizado con proceso de sandblast y terminación en pintura electrostática, ideal para intemperies, sobre dados de cimentación de 30x30x30cm y plantilla de concreto pobre de 5cm de espesor. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra herramienta y equipo. | PZA | 1
74091026 | Ejercitador pierna doble, fabricados en acero galvanizado con proceso de sandblast y terminación en pintura electrostática, ideal para intemperies, sobre dados de cimentación de 30x30x30cm y plantilla de concreto pobre de 5cm de espesor. Incluye acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra herramienta y equipo. | PZA | 1
PAISAJISMO Y LANDSCAPE
44004519 | Retiro con reubicación de árbol con altura entre 1.85 y 2.40 mts, follaje entre 0.40 y 0.60 mts, tallo entre 0.15 y 0.20 mts de diámetro. Incluye tierra, agua, insecticida, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 8
33003360 | Suministro y colocación de sujeto arbóreo Guamúchil (Pithecellobium dulce), sustrato especial para contenedor con material orgánico, tierra vegetal. Incluye colocación de vegetación y sustrato, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y durante 45 días después de terminada la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | PZA | 3
33003353 | Suministro y colocación de sujeto arbóreo Mezquite (Prosopis glandulosa), sustrato especial para contenedor con material orgánico, tierra vegetal. Incluye colocación de vegetación y sustrato, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y durante 45 días después de terminada la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | PZA | 5
33003354 | Suministro y colocación de sujeto arbóreo Palo verde (Parkinsonia florida), sustrato especial para contenedor con material orgánico, tierra vegetal. Incluye colocación de vegetación y sustrato, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y durante 45 días después de terminada la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | PZA | 4
33003361 | Suministro y colocación de sujeto arbóreo Ocotillo (Fouqueria splendens), sustrato especial para contenedor con material orgánico, tierra vegetal. Incluye colocación de vegetación y sustrato, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y durante 45 días después de terminada la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | PZA | 5
33003356 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Gobernadora (Larrea tridentata) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 155
33003357 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Tronadora (Tecoma stans) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 155
33003358 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Chamizo (Atriplex canescens) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 190
33003308 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Stipa (Nasella tenuissima) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 293
33003314 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Cenizo (Leucophyllum frutescens) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 83
33003318 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Ruelia (Ruellia brittoniana) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 184
33003336 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Matacora (Jatropha cuneata) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 40
33003337 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Trompetilla (Bouvardia ternifolia) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 150
33003324 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Salvia blanca (Salvia apiana) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 150
33003334 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Romero (Rosmarinus officinalis) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 308
33003341 | Suministro y colocación de vegetación cubresuelos y/o arbustos Romero rastrero (Rosmarinus prostratus) en terreno natural mejorado. Incluye colocación de vegetación, limpieza y riego durante los trabajos de suministro, colocación y 45 días después del final de la obra, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 264
33003382 | Mano de obra para colocación retiro y reubicación de plantas, arbustos y árboles. Incluye tierra vegetal, insecticida, agua, acarreos, herramienta y equipo. | LOTE | 1
LIMPIEZAS
97090000 | Limpieza gruesa de obra con acopio de material y acarreo a 20m. Incluye mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 1585.08
97100000 | Limpieza fina de obra para entrega. Incluye jabón, acido muriático, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 1585.08
INSTALACIONES
HIDRAULICO
PVC C40 1" | Tubo de PVC hidraulico, de 25 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 36.61
PVC C40 3/4" | Tubo de PVC hidraulico, de 19 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 6.56
PVC C40 1/2" | Tubo de PVC hidraulico, de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 12.19
COD 90 1" C-40 | Codo de PVC cedula 40 de 90°x25 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 5
COD 90 3/4" C-40 | Codo de PVC cedula 40 de 90°x19 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 10
COD 90 1/2" C-40 | Codo de PVC cedula 40 de 90°x13 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 10
TEE PVC C-40 1" | Tee de PVC cedula 40 de 25 mm con adaptador macho incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 4
TEE PVC C-40 3/4" | Tee de PVC cedula 40 de 19 mm con adaptador macho incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 2
TEE PVC C-40 1/2" | Tee de PVC cedula 40 de 13 mm con adaptador macho incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 8
RED C40 3/4 X 1/2 | Reducción de PVC c40 para cementar de 19x13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 5
RED C40 1 X 3/4 | Reducción de PVC c40 para cementar de 25x19 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 3
TAP C40 1/2" | Tapon de PVC sanitario c40 para cementar de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 8
VALVESFDESM 1 | Valvula tipo esfera tipo VES02.25 de URREA de 25 mm | pza | 2
EXCMAN | Excavación a mano en cepas hasta 1.20 m de profundidad, en material tipo II. Incluye afine de taludes y fondo, sin incluir acarreos. | m3 | 6.65
RELLMAN | Relleno compactado a mano en capas de 20 cm. utilizando material producto de la excavación, sin incluir acarreo | m3 | 6.65
SANITARIO
PVC SAN 2 | Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 11.34
PVC SAN 4" | Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 9.19
COD 90° PVC 4" SAL 2 | Codo de PVC sanitario de 90°x100 mm con salida trasera de 2"., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 2
COD 90° PVC 2" | Codo de PVC sanitario de 90°x50 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 8
COD 45° PVC 2" | Codo de PVC sanitario de 45°x50 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 8
COD 45° PVC 4" | Codo de PVC sanitario de 45°x100 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 4
RED 4 X 2 PVC SAN | Reduccion sanitaria de 100 x 50 mm. incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 4
YEE PVC 4" | Yee de PVC sanitario cementar de 100 mm incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 5
YEE PVC 2" | Yee de PVC sanitario cementar de 50 mm incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | pza | 3
EXCMAN | Excavación a mano en cepas hasta 1.20 m de profundidad, en material tipo II. Incluye afine de taludes y fondo, sin incluir acarreos. | m3 | 4.89
RELLMAN | Relleno compactado a mano en capas de 20 cm. utilizando material producto de la excavación, sin incluir acarreo | m3 | 4.89
CH-25 | Coladera Helvex CH-25 | pza | 3
RIEGO
PVCRD13.5-11/4 | Tubo de pvc de 1 1/4" ø, rd-26, para agua potable, suministro e instalacion, incluye: maniobras, carga, descarga, acarreos, y prueba hidrostatica. | m | 10.95
PVCRD26-1 | Tubo de pvc de 1" ø, rd-26, para agua potable, suministro e instalacion, incluye: maniobras, carga, descarga, acarreos, y prueba hidrostatica. | m | 12.07
PVCRD26-3/4 | Tubo de pvc de 3/4" ø, rd-26, para agua potable, suministro e instalacion, incluye: maniobras, carga, descarga, acarreos, y prueba hidrostatica. | m | 58.6
PVCRD26-1/2 | Tubo de pvc de 1/2" ø, rd-26, para agua potable, suministro e instalacion, incluye: maniobras, carga, descarga, acarreos, y prueba hidrostatica. | m | 69.42
ADAP XFS | Adaptador para conexion a tuberia de riego XFS. | pza | 20
XFS | Tuberia de riego por goteo subterraneo marca RAIN BIRD serie XFS, caudal 1.6 LPH | m | 77.42
COD9011/4RD-26 | Codo de 90° de 1 1/4" para PVC RD-26 | pza | 1
COD4511/4RD-26 | Codo de 45° de 1 1/4" para PVC RD-26 | pza | 1
COD901/2RD-26 | Codo de 90° de 1/2" para PVC RD-26 | pza | 11
TEERD-2611/4 | Tee de 1 1/4" para PVC RD-26 | pza | 1
TEERD-263/4 | Tee de 3/4" para PVC RD-13.5 | pza | 12
TEERD-261/2 | Tee de 1/2" para PVC RD-13.5 | pza | 11
RED-R2611/4X3/4 | Reduccion de PVC RD-26 de 1 1/4 x 3/4 | pza | 3
RED-R263/4X1/2 | Reduccion de PVC RD-26 de 3/4 x 1/2 | pza | 17
EXCMAN | Excavación a mano en cepas hasta 1.20 m de profundidad, en material tipo II. Incluye afine de taludes y fondo, sin incluir acarreos. | m3 | 20.56
RELLMAN | Relleno compactado a mano en capas de 20 cm. utilizando material producto de la excavación, sin incluir acarreo | m3 | 20.56
INSTALACION ELECTRICA
21010001 | Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico indicando referencias con estacas de pino de 2da. hilo plástico, cal, etc. Incluye colocación de referencias cuantas veces sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | M2 | 157.53
23020202 | Excavación con máquina en terreno natural tipo II, de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye mano de obra, maquinaria y equipo. | M3 | 25.2
23080101 | Relleno y compactación manual con material producto de la excavación, compactando en capas no mayores a 20 cms a 95% prueba proctor. Incluye mano de obra, acarreos, herramienta y equipo | M3 | 25.2
23404040 | Registro eléctrico para luminarias. Incluye suministro, colocación, materiales, desperdicios, acarreos, herramienta y equipo. | PZA | 11
96010003 | Carga con máquina y acarreo en camión en 1er lkilómetro, de material sobrante producto de despalme, cortes, excavaciones, de material vegetal, demoliciones, etc., hasta sitio de acopio. Incluye mano de obra, herramienta y equipo. | M3 | 5.04
96010004 | Acarreo en camión en kilómetros subsecuentes hasta sitio de acopio autorizado, de material sobrante producto de despalme, cortes, excavaciones, de material vegetal, demoliciones, etc., hasta sitio de acopio. Incluye mano de obra, herramienta y equipo. | KM/M3 | 50.4
88003316 | Tubo conduit PVC pesado de 16 mm (1/2") de diámetro. Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 139.24
88003321 | Tubo conduit PVC pesado de 21 mm (3/4") de diámetro. Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 10.08
88003335 | Tubo conduit PVC pesado de 23 mm (1 1/4") de diámetro. Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 8.11
88001200 | Cable thw cal. 12, color blanco de la marca Condumex. Incluye suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 308.84
88001401 | Cable thw cal. 14, desnudo de la marca Condumex. Incluye suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 159.78
88010800 | Cable thw cal. 8, desnudo de la marca Condumex. Incluye suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 8.11
88000600 | Cable thw cal. 6, color blanco de la marca Condumex. Incluye suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 32.44
88004040 | Tablero de distribución servicio normal de 220/127 vca qo112l125g. Incluye suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
88000115 | Interruptor termomagnético de 1x15 A, QO115 de la marca Square'D. Incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
88000120 | Interruptor termomagnético de 1x20 A, QO115 de la marca Square'D. Incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
88000220 | Interruptor termomagnético de 2x20 A, QO115 de la marca Square'D. Incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
88000215 | Interruptor termomagnético de 2x15 A, QO115 de la marca Square'D. Incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
88100101 | Fotocelda solar de 220 v. Incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
88100102 | Contractor magnético de 2PX30A. Incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
88003301 | Salida eléctrica aparente para contactos a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 9 mts, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, Incluye conectores abrazaderas de uña, un apagador y placa de una unidad, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | SAL | 20
88003302 | Salida eléctrica aparente para apagadores a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 9 mts, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, Incluye conectores abrazaderas de uña, un apagador y placa de una unidad, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | SAL | 8
88003303 | Salida eléctrica aparente para alumbrado a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 9 mts, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, Incluye conectores abrazaderas de uña, un apagador y placa de una unidad, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. | SAL | 32
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IND Y UTIL 15% | 0
|  |  |  | I.V.A. | 0
|  |  |  | TOTAL | 0