## Table 1
Nombre del proyecto: Rehabilitación de Parque Búho.
Ubicación: Villas de San Francisco, 66062 General Escobedo, Nuevo León
PARTIDAS DEL PROYECTO
CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE
PARQUE BÚHO
Rehabilitación de juegos infantiles de herrería: resbaladilla, columpio y pasamanos. Requieren pintura y cambio de cadena en los tres columpios del modulo de juego. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | LT | 1
Retiro y reubicación de juegos infantiles de herrería: pasa manos, columpio y resbaladilla. Considerar dados de cimentación para juegos conforme a los planos y especificaciones. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. (Ver Plano Llave) | LT | 1
Suministro y colocación de juego infantil: sube y baja TLP 2 SECCIONES, mca. Reylaz o similar. Considerar dados de cimentación para juegos conforme a los planos y especificaciones. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 1
Suministro y colocación juego infantil: PASAMANOS 2X3, mca. Reylaz o similar. Considerar dados de cimentación para juegos conforme a los planos y especificaciones. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 1
HERRERÍA
Suministro y colocación de pérgola metálica de 3.50 metros por 5.10 metros, por 3.50 metros de altura con dos apoyos verticales con perfiles tubulares y anclaje lateral superior a estructura de acero existente. Considerar dados de concreto como cimentación para el anclaje de los apoyos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 2
Construcción y habilitación de PÉRGOLA DE ESTAR metálica de 2.60 metros de profundidad, con 10 apoyos y vigas de perfiles tubulares cuadrados de 2"1/2 x 2"1/2 y pérgolas con perfiles rectangulares de 1"1/2 x 3" (ver plano HE-02). Se considera la colocación de 2 columpios entre los apoyos de la estructura. Incluye: materiales, elaboración en taller, montaje en sitio, anclaje, placas base, soladauras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución conforme a los planos y especificaciones. | PZA | 2
Rehabilitación de dos tramos de malla ciclónica (VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO) EXISTENTE en cancha de usos múltiples: aplicación de pintura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | LT | 1
Colocación de malla ciclónica (NUEVA) para alcanzar altura de 4.00 m en cancha de usos múltiples. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | ML | 30
Colocación de malla ciclónica (ADICIONAL) para alcanzar altura de 6.00 m sobre estructura de malla existente en cancha de usos múltiples. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | ML | 34
Suministro y colocación de Red perimetral para alcanzar altura de 6.00 m sobre estructuras de malla ciclónica, se deberá considerar los apoyos y estructura necesarios. | ML | 60
Rehabilitación de porterías en cancha de usos múltiples: eliminar pintura antigua y colocación de nuevo acabado en pintura de esmalte. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 2
ALBAÑILERÍA
Implementación de dos tramos de firme de concreto (FIRME A) de 3.50 por 5.10 metros, espesor de 10 cm cada uno, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 35.7
Refuerzo de cadena de desplante para recibir niveles de malla ciclónica en cancha de usos múltiples. Incluye DONDE LO REQUIERE LA INSTALACIÓN DE NUEVA MALLA CICLÓNICA: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | ML | 30
Suministro y habilitación de firme de concreto para andador (FIRME B) en zona de juegos infantiles con espesor de 10 cm, acabado simple, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 187
Suministro y habilitación de concreto para andador (FIRME C) junto a zona de pérgolas con espesor de 10 cm, acabado simple, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 36.3
Retiro de firme de concreto junto a cancha de usos múltiples. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 10.7
Suministro y habilitación de firme de concreto para andador (FIRME D) sobre calle Avetoro con espesor de 10 cm, acabado simple, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 25.8
Suministro y habilitación de firme de concreto para andador (FIRME E) con zonas circulares con espesor de 10 cm , acabado simple, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 393.3
Construcción de bancas perimetrales a base de mampostería y concreto. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | ML | 113
Construcción de montículos infantiles de 1.50m de diámetro y 0.50m de alto; formados por un anillo perimetral de tabique rojo recocido de 6x12x24cm y relleno de tierra compactada por capas de 10cm, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10 hasta anclarla en el piso, con recubrimiento de concreto, acabado fino. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 6
JARDINERÍA
Habilitación de jardín de lluvia de 79.80 m2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 1
Habilitación de jardín de lluvia de 63.60 m2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 3
Habilitación de jardín de lluvia de 28.60 m2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 1
Suministro y habilitación de Árbol Anacua de 2.00 m de altura, con una garantía de 3 meses. Se deberá considerar la correcta preparación del suelo y en su caso los nutrientes necesarios para asegurar su adaptabilidad al terreno. Incluye zanja, mano de obra, herramienta y todo lo necesario. | PZA | 3
Suministro y habilitación de Árbol Encino de 1.50 m de altura, con una garantía de 3 meses. Se deberá considerar la correcta preparación del suelo y en su caso los nutrientes necesarios para asegurar su adaptabilidad al terreno. Incluye zanja, mano de obra, herramienta y todo lo necesario. | PZA | 4
Suministro y habilitación de Árbol de Mezquite Dulce de 1.50 m de altura, con una garantía de 3 meses. Se deberá considerar la correcta preparación del suelo y en su caso los nutrientes necesarios para asegurar su adaptabilidad al terreno. Incluye zanja, mano de obra, herramienta y todo lo necesario. | PZA | 3
Suministro y habilitación de Arbusto salvia de 0.90 m de altura, con una garantía de 3 meses. Se deberá considerar la correcta preparación del suelo y en su caso los nutrientes necesarios para asegurar su adaptabilidad al terreno. Incluye zanja, mano de obra, herramienta y todo lo necesario. | PZA | 7
Suministro y habilitación de Arbusto "EL CENIZO" de 0.90 m de altura, con una garantía de 3 meses. Se deberá considerar la correcta preparación del suelo y en su caso los nutrientes necesarios para asegurar su adaptabilidad al terreno. Incluye zanja, mano de obra, herramienta y todo lo necesario. | PZA | 16
Suministro y habilitación de cactus organo de 1.20 m de altura, con una garantía de 3 meses. Se deberá considerar la correcta preparación del suelo y en su caso los nutrientes necesarios para asegurar su adaptabilidad al terreno. Incluye zanja, mano de obra, herramienta y todo lo necesario. | PZA | 20
Suministro y habilitación de cactus erizo de 0.40 m de altura, con una garantía de 3 meses. Se deberá considerar la correcta preparación del suelo y en su caso los nutrientes necesarios para asegurar su adaptabilidad al terreno. Incluye zanja, mano de obra, herramienta y todo lo necesario. | PZA | 50
Suministro y habilitación de cactus SAHUARO de 0.40 m de altura, con una garantía de 3 meses. Se deberá considerar la correcta preparación del suelo y en su caso los nutrientes necesarios para asegurar su adaptabilidad al terreno. Incluye zanja, mano de obra, herramienta y todo lo necesario. | PZA | 2

## Table 2
Nombre del proyecto: Rehabilitacion de Parque Buho.
Ubicación: Villas de San Francisco, 66062 General Escobedo, Nuevo Leon
PARTIDAS DEL PROYECTO | 15% | 28037.58
| 100% | 186917.2
PARQUE BUHO
Rehabilitacion de juegos infantiles de herria: resbaladilla, columpio y pasamanos. Requieren pintura y cambio de cadena en los tres columpios del modulo de juego.Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución.
Retiro y reubicacion de juegos infantiles de herreria: pasa manos, columpio y resbaladilla. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 1
Fabricacion y colocacion de juego infantil de sube y baja en herreria. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución.
Fabricación y colocacion de rueda giratoria infantil en herreria. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución.
Construccion y colocación de pergola metalica de 3.50 metros por 5.10 metros, por 3.50 metros de altura con dos apoyos verticales y anclaje lateral seperior a estructura de acero existente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución.
Implementación de dos tramos de firme de concreto de 3.50 por 5.10 metros, espesor de 10 cm cada uno, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 35.64
Construccion y habilitación de perogla ludica metalica en forma de herradura con longitud de 21 metros lineales por 2.60 metros de profundidad, con apoyos intermedios metalicos de 4" a cada 2 metos de distancia. Se considera la colocacion de 6 columpios entre los apoyos de la estructura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 1
Rehabilitación de dos tramos de malla ciclonica (18.20 cada tramo) existente en cancha de usos multiples: aplicación de pintura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 1
Refuerzo de cadena de desplante para recibir niveles de malla ciclonica en cancha de usos multiples. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | ML | 36.4
Colocacion de malla ciclonica (4 mts de alto) en cancha de usos multiples. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | ML | 30.6
Colocacion de malla ciclonica (2 mts de alto) sobre estructura de malla existente en cancha de usos multiples. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | ML | 18.2
Habilitacion de malla red perimetral en el lecho alto de malla ciclonica en cancha de usos multiples: 2 metros de alto por 58 m de largo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 116
Rehabilitacion de porterias en cancha de usos multiples: eliminar pintura antigua y colocacion de nuevo acabado en pintura de esmalte. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 2
Implementación de firme de concreto para andador en zona de juegos infantiles con espesor de 10 cm, acabado simple, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 187
Implementación de firme de concreto para andador junto a zona de pergolas con espesor de 10 cm, acabado simple, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 19.6
Retiro de firme de concreto junto a cancha de usos multiples. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 10.7
Implementación de firme de concreto para andador sobre calle avetoro con espesor de 10 cm, acabado simple, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 26.5
Implementación de firme de concreto para andador con zonas circulares con espesor de 10 cm , acabado simple, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 320.3
Implementación de firme de concreto para andador con 10 cm de espesor , acabado simple, con acabado liso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | M2 | 40.15
Implementación de jardin de lluvia de 79.80 m2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 1
Implementación de jardin de lluvia de 63.60 m2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 3
Implementación de jardin de lluvia de 28.60 m2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | PZA | 1
Construccion in situ de bancas perimetriales a base de mamposteria y concreto. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución. | ML | 113